# Действия населения в аварийных ситуациях с.п. Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области
  В случае аварии инженерных сетей (прорыв системы горячего водоснабжения в МКД, водопровода холодного водоснабжения, а так же неисправности в системе электроснабжения, газоснабжения) необходимо немедленно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района Ставропольский Самарской области по телефону +7 (8482) 28-28-37 или по телефонам служб.
   В случае аварии системы холодного водоснабжения МП «ЖКХ Тимофеевское» по телефону +7(8482) 40-37-06, директор 62-49-19,начальник участка 8-9372390746

   До прибытия персонала аварийных бригад собственникам и пользователям помещений следует предпринять следующие действия:

При протечке (прорыве) системы горячего или холодного водоснабжения:
•   перекрыть первый запорный кран на отводе от стояка горячего или холодного водоснабжения;
•   принять оперативные меры по сбору и удалению воды с пола помещения, не допуская протечек воды в нижерасположенные помещения.

При обнаружении протекания воды в помещения извне:
•   применить все возможные средства для нераспространения возникшей протечки в нижерасположенные помещения (под местами протеканий поставить имеющиеся емкости, укрыть личное имущество непромокаемым материалом, принять оперативные меры по сбору и удалению воды с пола помещения);
•   принять возможные меры к установлению источника образовавшейся протечки.

При засоре канализационной системы помещения:
•   немедленно прекратить подачу воды и использование сантехнического оборудования (раковина, унитаз), присоединенного к засорившемуся участку;
•   по мере возможности попытаться прочистить засорившийся участок вантузом или бытовым гибким сантехническим тросом.

При отключении или иной аварии электросети в помещении собственника:
•   установить, повреждение произошло в электросети помещения собственника, либо авария в общедомовых сетях;
•   в случае отключения участка электросети, находящегося внутри помещения собственника, необходимо проверить на срабатывание автоматические выключатели или устройства защитного отключения в электрощите помещения;
•   в случае срабатывания автоматического выключателя отключить все электроприборы, включить автоматический выключатель и поочередно включить электроприборы.

При протечке (прорыве) трубопровода системы отопления или отопительного прибора:
•   в случае протечки отопительного прибора перекрыть запорные и регулирующие краны на отопительном приборе;
•   в случае протечки теплоносителя на стояках и трубопроводах системы отопления предпринять возможные меры, исключающие затопление помещений нижних этажей.

При обнаружении возгорания или пожаре:
•   в случае обнаружения возгорания необходимо привести в действие ручные пожарные извещатели (открыть крышку, нажать кнопку), установленные в тамбурах лифтовых холлов  (при выходе на балкон) на жилых этажах и по путям эвакуации во встроенных помещениях;
•   немедленно сообщить о возгорании в диспетчерскую службу Управляющей компании или в пожарную охрану по телефону «01», известить о пожаре соседей;
•   если очаг возгорания незначителен - принять меры по его тушению подручными средствами (плотной мокрой тканью, водой от пожарных кранов);
•   при опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию в помещении;
•   если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, немедленно покинуть место возгорания;
•   эвакуацию производить только по лестничным незадымляемым маршам, в том числе балконам. Во всех случаях пользоваться лифтами запрещается.

Если аварийная ситуация возникла в результате небрежного обращения с общедомовыми инженерными системами, находящимися в помещении, либо в результате нарушения Правил пользования помещениями и общим имуществом в МКД, либо на сетях, за которые несет ответственность собственник помещения, по прибытии сотрудники Управляющей компании локализуют и устраняют аварию, при этом все негативные последствия и восстановление работоспособности поврежденной системы производятся за счет виновника аварии.