Приложение № 1
	№ п/п
	Наименование улицы
	Количество фонарей (шт)

	1
	Весенняя
	2

	2
	Берёзовая
	3

	3
	Осенняя
	4

	4
	Зелёная
	5

	5
	Железнодорожная
	2

	6
	П~к Мирный
	1

	7
	Российская
	5

	8
	П-к Дворцовый
	2

	9
	Королева
	3 '

	10
	П-к Красный
	1

	11
	Луговая
	5

	12
	П-к Северный
	1

	13
	Тимофеевская
	9

	14
	Цветочная
	7

	1S
	Ново-Уренгойская
	^6

	'16
	Яблоневая
	7

	17
	Звёздная
	3

	18
	2-я Южная
	3

	19
	Радужная
	4
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к решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области № 49 от 12 ноября 2012 года

Расчет потребляемой электроэнергии:
73шт.*250Вт.*12ч. (среднее)*30дн .= 6570Квт. в месяц
