РЕЕСТР
работ проводимых(планируемых), согласно плана мероприятий по улучшению качества водоснабжения в сельском поселении Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2025гг.

	№
п/п

	
Наименование мероприятия

	
Срок исполнения
год.
	

Цель мероприятия
	

Ответственный
	

Итог  

	
	
	
	
	
	

	


1.
	

Реконструкция центрального водопровода с. Русская Борковка,             ул. Рабочая, протяженностью 1,24 км.
	


2021
	
Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка новых колодцев, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку.
	

Администрация сельского поселения Тимофеевка
	

РАБОТЫ
ВЫПОЛНЕНЫ 

	




2.
	Ввод в эксплуатацию водозабора по адресу: с. Тимофеевка, ул. Южная 37:
Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и нормы охраны источников водоснабжения»;
Строительство объекта капитального строения для размещения оборудования систем водоочистки
	




2021
	

Увеличение мощностей водоснабжения, подготовка к установки систем водоочистки, ограждение первого пояса ЗСО
	




МП «ЖКХ Тимофеевское»

	


РАБОТЫ
ВЫПОЛНЕНЫ

	

3.
	
Реконструкция центрального водопровода с. Русская Борковка, ул. Рябиновая протяженностью 1,24 км;
	

2022
	Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку.
	

Администрация сельского поселения Тимофеевка
	

РАБОТЫ
ВЫПОЛНЕНЫ


	


4.
	
Реконструкция центрального водопровода с. Тимофеевка, ул. Луговая;
	

2022
	Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку.
	
Администрация сельского поселения Тимофеевка
	
РАБОТЫ
ВЫПОЛНЕНЫ

	


5.
	

Реконструкция центрального водопровода с. Тимофеевка, ул. Индустриальная
	

2022
	Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку.
	
Администрация сельского поселения Тимофеевка
	
РАБОТЫ
ВЫПОЛНЕНЫ

	

6.
	

Оформление сетей холодного водоснабжения
	

2023
	
[bookmark: _GoBack]Постановка на кадастровый учет, разработка и утверждение схем водоснабжения
	
Администрация сельского поселения Тимофеевка
	
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ

	



7.
	Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и нормы охраны источников водоснабжения» водозаборов в с. Тимофеевка, ул. Энергетиков 21-А
	



2023
	

Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95.
	

Администрация сельского поселения Тимофеевка
	



ПЛАН

	

8.
	
1 этап
Подача заявки на участие в федеральной программе «Чистая вода» 2019-2024г.
	

2023
	

Подготовка к участию в программе «Чистая вода» 2019-2024г
	

МП «ЖКХ Тимофеевское»
	

ПЛАН

	


9.
	
Реконструкция центрального водопровода с. Русская Борковка, ул. Дачная, ул. Тополиная;
	

2023
	Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка новых колодцев, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку.
	

Администрация сельского поселения Тимофеевка
	


ПЛАН

	


10.
	Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и нормы охраны источников водоснабжения» водозаборов в с. Тимофеевка, ул. 2-я Восточная 64
	



2024
	


Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95.
	


Администрация сельского поселения Тимофеевка
	



ПЛАН

	



11.

	2-3 этап
Участие в федеральной программе «Чистая вода» 2019-2024г.
Ожидается:
Включение проекта в программу «Чистая вода» 2019-2024г.
Установка модульной станции водоочистки и водоподготовки
Водозабор с. Тимофеевка, ул. Энергетиков 52-А.
	


         
2024
	                   Ожидается:
Улучшение качества подаваемой воды в распределительную сеть по санитарно-химическому составу согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»
	
Администрация сельского поселения Тимофеевка,
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
	




ПЛАН

	




12.
	


Установка систем водоочистки и водоподготовки
Водозабор с. Тимофеевка, ул. Южная 37.
	


2025.
	Ожидается:
Улучшение качества подаваемой воды в распределительную сеть по санитарно-химическому составу согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»
	


Администрация сельского поселения Тимофеевка
	



         
          ПЛАН






